**一、项目基本情况**

项目编号：12200002019117001

项目名称：北京航空航天大学仪器光电学院可见光单光子探测器

预算金额：7万元

最高限价（如有）： 7万元

采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  包号  |  标的名称  |  数量  |  交货地点  |  简要技术需求  |
|  01  |  可见光单光子探测器 |  1  |  北京，北京航空航天大学指定地点 | 1. 可见光波段
2. 100um直径单光子探测器
3. 光纤接口（FC接头）
4. <100cps暗计数
 |

合同履行期限：合同签订后5个月内完成安装调试并验收合格。

 本项目是否接受联合体响应：否

 **二、申请人的资格要求：**

**1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；**

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目；本项目鼓励开展信用担保，使用信用记录结果，扶持中小企业及监狱企业发展、扶持残疾人就业，鼓励节能环保产品，支持自主创新等，具体落实政府采购政策情况详见招标文件。**

**3.本项目的特定资格要求：无。**

**4.申请人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；**

**5.本项目接受进口产品**

**6.本项目不允许转包、分包。**